## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 112 | Consum energètic (hardware només) | 65364.641 | 326823.2048
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 360 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 65804.6961 | 329023.4807
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 50 | Cost mirror | 1611.744 | 8058.72
Diners Totals | 5000000 | Cost backup | 5025.8057 | 25129.0286
Diners gastats | 3500000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 3500000
GB a emmagatzemar al backup | 1504 | SAN | 218106
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 13528
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 794874.434
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 3731634
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 0 | Despeses totals a 5 anys | 4526508.434
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 473491.566
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 1
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 24
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 372 | 216 | 8928
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 1.416 | 13528 | U’s | 4
[11 empty] | Cabines | 1

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 50 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 1 | 1 | HBA 8Gbps | 100 | 1600 | 6.2 | 160000 | 620
|  | 1 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 25600 | 1200
|  | 0 | HBA 16Gbps | 100 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 100 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 100 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 100 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 218106 | 2431.2
Cost económic | 218106
Consum | 2.4312 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 363.8472; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 363.8472 | 389.3165 | 2521.2713 | 62843.3697 | 65364.641 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 382.0396 | 408.7823 | 1721.3454 | 65985.5381 | 67706.8835 | 3.459% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 400.2319 | 428.2482 | 1803.3142 | 69127.7066 | 70931.0209 | 7.848% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 418.4243 | 447.714 | 1885.2831 | 72269.8751 | 74155.1582 | 11.85%
1.2 | 436.6166 | 467.1798 | 1967.2519 | 75412.0436 | 77379.2955 | 15.53% | Month / Hours in period per month
1.25 | 454.809 | 486.6456 | 2049.2207 | 78554.2121 | 80603.4328 | 18.91% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 473.0014 | 506.1115 | 2131.1896 | 81696.3806 | 83827.5701 | 22.02% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 491.1937 | 525.5773 | 2213.1584 | 84838.549 | 87051.7074 | 24.91% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 509.3861 | 545.0431 | 2295.1272 | 87980.7175 | 90275.8447 | 27.59% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 527.5784 | 564.5089 | 2377.096 | 91122.886 | 93499.982 | 30.09% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 545.7708 | 583.9748 | 2459.0649 | 94265.0545 | 96724.1193 | 32.42% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 563.9632 | 603.4406 | 2541.0337 | 97407.223 | 99948.2567 | 34.6% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 582.1555 | 622.9064 | 2623.0025 | 100549.3914 | 103172.394 | 36.65% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 600.3479 | 642.3722 | 2704.9714 | 103691.5599 | 106396.5313 | 38.57% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 618.5402 | 661.8381 | 2786.9402 | 106833.7284 | 109620.6686 | 40.37% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 636.7326 | 681.3039 | 2868.909 | 109975.8969 | 112844.8059 | 42.08% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 654.925 | 700.7697 | 2950.8778 | 113118.0654 | 116068.9432 | 43.68% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 673.1173 | 720.2355 | 3032.8467 | 116260.2339 | 119293.0805 | 45.21% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 691.3097 | 739.7014 | 3114.8155 | 119402.4023 | 122517.2178 | 46.65% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 709.502 | 759.1672 | 3196.7843 | 122544.5708 | 125741.3552 | 48.02%
2 | 727.6944 | 778.633 | 3278.7532 | 125686.7393 | 128965.4925 | 49.32% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 116 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 4 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 134609.3923 | 673046.9614
- només màquines | 112 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 62149.8564 | 310749.2819
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 0 | 3 | 65804.6961 | 329023.4807
Cost energia (euros/any) | 65364.641 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 0 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 19609.3923
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 134609.3923
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 4
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 36000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 26145.8564
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 0
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 62149.8564
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 56000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 9804.6961
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 65804.6961

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 1504 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 7 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 127.8 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 504 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 1533.6
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 1611.744
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 134.312
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 504
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 52.1429 | 862.6514 | 4800 | 5662.6514 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 52.1429 | 1568.4571 | 4800 | 6368.4571 |  | M-A amb | 5662.6514 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 52.1429 | 705.8057 | 4320 | 5025.8057 |  | M-A sense | 6368.4571 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 52.1429 | 1490.0343 | 4320 | 5810.0343 |  | M S3 amb | 5025.8057 | 5025.8057
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 5810.0343 | 0
|  | Take the tapes and run | 4 | 52.1429 | 12514.2857 | 100 | 12614.2857 |  | TTTAR | 12614.2857 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 16 | 2500 | 1600 |  | 0 |  |  |  | 5025.8057
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168